Liste de contrôle pour l'inspection des latrines 

Le tableau de relevé ci-après permet d’avoir un aperçu d’ensemble des conditions de mise en œuvre et d’entretien de latrines mise en œuvre par les partenaires d'ECHO. Cette liste est adaptée aux ouvrages terminés.

Chacun des paramètres individuellement ne constitue pas en soit une preuve de malfaçon dans le ciblage, la mise en œuvre et/ou l’entretien de l’ouvrage mais contribue à la constitution d’un faisceau d’éléments permettant de le suspecter. Par ailleurs, les défaillances observées ne constituent pas un constat en soit mais appelle un complément d’information auprès du maître d’œuvre de l’ouvrage et des populations usagères. 

Pour chacun des paramètres, des notes sont reportées après le tableau. Elles visent à donner quelques éléments d’orientation pour compléter et affiner les observations effectuées
. 

Cette liste est basée sur la seule observation, nécessite peu de compétences techniques. Elle peut-être complétée, avec un peu d’organisation (et de pratique) en 10 minutes in situ. Si des défaillances sont avérées, il est recommandé de les prendre en photos pour d’éventuelles confrontations ultérieures.

L’un des principaux intérêts de cette liste est qu’elle permet de rationnaliser les observations d’ouvrage à ouvrage et de maître d’œuvre à maître d’œuvre (d’un partenaire à l’autre). Elle permet ainsi de conserver une certaine objectivité entre les sites, les intervenants et les observateurs.

	
	
	
	ONG
	

	
	
	 Conforme/Correct
	Site 
	

	
	
	+/-  Conforme/Correct
	
	

	
	
	Non Conforme/Problème
	
	

	
	
	Non enregistré/sans objet
	
	

	1
	Sélectionn    sites
	Présence usagers à proximité
	

	2
	
	Proximité point d’eau
	

	3
	
	Nombre maximum d’usagers
	

	4
	
	Exposition aux inondations ou autres catastrophes naturelles
	

	5
	Génie Civil
	Drain amont
	

	6
	
	Dalle étanche
	

	7
	
	Dosage ciment de la dalle
	

	8
	
	Assise de la dalle (Mise en œuvre ferraillage)
	

	9
	
	Fissures sur les murs
	

	10
	
	Etanchéité toit (fissures, clou de charpente et conduite d'aération)
	

	11
	
	Entrée latrine sous vent dominant, drain des eaux de surface
	

	12
	
	conduite d'aération exposée au soleil (nord/sud)
	

	13
	
	conduite d'aération protégée des UV (uPVC, PEX, enduit)
	

	14
	
	Assise conduite d'aération
	

	15
	
	Moustiquaire sur conduite d'aération
	

	16
	
	Vidange de la fosse
	

	17
	Equipment
	Trou de défécation couvert
	

	18
	
	Séparation garçon/fille/personnel
	

	19
	
	Système de collecte de l’eau de pluie
	

	20
	
	Etanchéité connectique collecte eau de pluie
	

	21
	
	Existence d'un poste de lavage des mains
	

	22
	Entretien
	Présence d’eau au niveau du poste de lavage des mains
	

	23
	
	Présence de savon au niveau du poste de lavage des mains 
	

	24
	
	Entretien/nettoyage de la cabine (dalle)
	

	25
	
	Entretien/nettoyage de la gouttière
	


1-Présence usagers à proximité: Selon les normes SPHERE, les latrines (et les latrines publiques en particulier) ne devraient pas être situées à une distance supérieure de 50 mètres des lieux d'habitations. 
Causes: Des latrines trop distantes des habitation peuvent être dues à un manque de supervision des équipes techniques dans l'identification des sites. Si certaines contraintes techniques peuvent éloigner les latrines des maisons (zones inondables, ou rocheuse), il convient de savoir quelles mesures de mitigation ont été mises en œuvre (en particulier en matière de sécurité).

Conséquences: Des latrines trop distantes peuvent conduire à son abandon ou compromettre la sécurité des usagers (lors du trajet à la toilette, la nuit en particulier).
2-Proximité point d’eau: Selon les normes SPHERE, les latrines doivent se situer à plus de 30 mètres d'un points d'eau. Cette distance doit être augmentée si le sous sol est constitué de roches fissurées, de calcaire (ou sableux), à l'inverse elle peut être diminuée si le sous-sol est plutôt argileux. Il convient néanmoins d'être très prudent, pen particulier pour les latrines dépendant de Centre de Traitement du Cholera.
	La base de la fosse de la latrine doit également être situé à plus de 1.5 m au dessus de l'aquifère. Ce dernier est au plus haut en saison des pluies, il convient d'estimer quelle est sa profondeur à ce moment-là
. Il convient également de s'assurer que la latrine ne se situe pas en zone inondable en saison des pluies.

Si le point d'eau est un puits et lorsque cela est possible, il est recommandé d'inspecter l'intérieur du puits: l'arrivée de l'eau est parfois visible (ondulation) et son orientation donne une indication sur les risques de contamination de celle-ci par la latrine à proximité
.

Causes: Des latrines trop proche d'un point d'eau, dont la fosse est trop proche de la nappe ou situées en zone inondable peuvent être dues à un manque de supervision des équipes techniques dans l'identification des sites. Il convient d'être en particulier vigilant en matière de latrines familiales où le choix du site n'est pas nécessairement réalisé par les équipes elles-mêmes (une étape de validation du site par celles-ci est alors nécessaire).

Conséquences: Un site trop proche d'un point d'eau peut conduire à sa contamination par la latrine et à augmentation des maladies diarrhéiques chez ses usagers.
	[image: image1.png]


 Principe de contamination par un aquifère trop proche de la fosse de la latrine: en haut contamination contenue; en bas, contamination diffusée (d'après ACF, Op Cit)
[image: image2.png]





	3-Nombre maximum d’usagers: Selon les normes SPHERE, le nombre maximum d'usagers par latrine doit être de 20 personnes par latrine (il peut être de 50 usagers par latrine uniquement de façon temporaire). Le tableau ci contre reprend les normes selon le type d'infrastructure desservie (d'après SPHERE 2011, p148). 

Causes: Un nombre d'usagers trop important peut être dus à un dimensionnement inadapté du
	[image: image3.png]Institution

Court terme

Long terme

Marchés 1 toilette pour 50 stands | 1 toilette pour 20 stands
Hopitaux/centres | 1 toilette pour 20 lits ou | 1 toilette pour 10 lits ou
de santé 50 patients ambulatoires | 20 patients ambulatoires
Centres 1 tolette pour 50 adultes | 1 toilette pour 20 adultes
dalimentation 1 tolette pour 20 enfants | 1 toilette pour 10 enfants
Centres d'accueil/ | 1 toilette pour 50
de transit personnes

3/1 femmes/hommes
Ecoles 1 toilette pour 30 filles: 1 toilette pour 30 filles:

1 toilette pour 60 garcons | 1 toilette pour 60 gargons
Bureaux 1 toilette pour 20

employés

Sourve  adapteé de Harvey, Baghri et Reed (2002).







projet (évaluation mal faite, réponse mal dimensionnée) et/ou à un encadrement insuffisant des équipes techniques.
Conséquences: Un nombre d'usagers trop important contribue à la diminution de la durée de vie de l'infrastructure (remplissage de la fosse plus rapide), et à l'insalubrité de la structure (si des mesures d'accompagnement; telles qu'un renforcement de l'entretien, ne sont pas mises en œuvre).
4-Exposition aux inondations ou autres catastrophes naturelles : Le site sur lequel est implantée la latrine ne doit pas être exposé aux inondations ou susceptible d’effondrement afin que le contenu de la fosse ne se répandent pas dans le milieu ambiant. Le cas échéant, des mesures de protection doivent être envisagées. Le type de solution le plus approprié dépendra de la menace considérée. Il convient d’être très attentifs non seulement aux propos des populations à ce sujet (existence d’inondation) mais également des signes naturels de tels risques (effondrement, changement de végétation, traces sur les édifices, architectures, etc.).
Causes : L’existence de latrines situées en zone inondable ou exposées à des catastrophes naturelles sans mesures d’accompagnement est due à un défaut de capacité des équipes d’encadrement et/ou un manque de suivi dans le choix des sites et du type de latrine préconisé.
Conséquences : Des latrines exposées à des inondations (ou un effondrement) sont des réservoirs de dissémination de maladies hydriques et peuvent agir comme sources et catalyseurs d’épidémies (choléra, fièvre typhoïde).
5-Drain amont: Afin de limiter les risques d'infiltration des eaux de ruissellement dans la fosse, il est recommandé que celles-ci soient détournées de la latrine par des drains.

Causes: L'absence de drain en amont des latrines peut être du à un défaut de conception, à manque d'entretien (et donc de sensibilisation) des communautés et/ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).  
Conséquences: L'absence de drain expose la latrine à des risque d'infiltration d'eau de ruissellement dans la fosse ou à une érosion accrue des fondations. La durée de vie de la latrine ainsi que son étanchéité peuvent être alors compromises.

6-Dalle étanche : L'étanchéité de la dalle couvrant la fosse est cruciale pour s'assurer de la rupture du cycle oro-fécal. Une dalle non étanche permettra aux principaux vecteurs (mouches) de passer d'un milieu souillé (la fosse) à un milieu à préserver (le lieu d'habitation). Une fosse non étanche présente des ouvertures soit sur la dalle elle même (fente importante ou dalle brisée) soit au niveau de la jonction avec la fosse (mortier de jointure insuffisant ou dalle déformée). Ces défauts apparaissent si la dalle est mal mise en œuvre ou si elle a été déplacée après celle-ci.
Causes: Une dalle non étanche est du à un manque de soin dans la mise en œuvre par les équipes techniques ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).  
Conséquences: Une dalle non étanche ne garantit pas la rupture du cycle oro-fécal et compromet la pertinence même de la mise en œuvre de latrine.
7-Dosage ciment de la dalle: Cette remarque concerne plutôt les latrines communautaires où la mise en place de dalles en béton est plus fréquente. Une dalle peut être réalisée en béton simple (structure en dôme) ou en béton armée (structure plate). La bonne teneur en béton de la dalle garantie sa longévité, voire sa réutilisation (pour les dalles en béton armée en particulier). Une dalle bien dosée est en générale lisse et résistante. Si le coin d'une dalle se fend lorsqu'elle est heurtée avec un caillou, il est très probable que cela soit lié à un dosage en béton insuffisant
.

Causes: Un dosage en ciment est du à un manque de soin dans la mise en œuvre par les équipes techniques
, ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: Un dosage en ciment insuffisant ne garantit pas la sureté de l'assise de la latrine et diminue sa durée de vie.

8-Assise de la dalle (mise en œuvre ferraillage): Cette remarque concerne plutôt les latrines communautaires où la mise en place de dalles en béton armé est plus fréquente. Les fers servent à renforcer l'assise de la dalle. Ils sont en général de 6 ou 8mm de diamètre et forment un quadrillage sur lequel est coulé le béton. Pour être efficace, il doit être situé à 3cm sous la face supérieur de la dalle. En d'autres termes, il ne doit pas être apparent à la surface de celle-ci.

Causes: Un ferraillage apparent est du à un manque de soin dans la mise en œuvre par les équipes techniques ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: Un ferraillage apparent ne garantit pas la sureté de l'assise de la latrine et diminue sa durée de vie.

9-Fissures sur les murs: Cette remarque concerne plutôt les latrines communautaires où la mise en place de murs en dur est plus fréquente. Il convient de distinguer les fissures structurelles des fissures superficielles. Les premières sont souvent profondes et régulières (plus ou moins rectilignes, elles suivent les éventuelles point d'affaissement des fondations) les secondes souvent superficielles et partent dans tous les sens (elles sont le résultat d’un séchage mal accompagné de la part des équipes techniques). 

Les murs en dur sont généralement constitués de briques couvertes d'un mortier de revêtement (ciment+ sable). Les  fissures structurelles sont symptomatiques d'un affaissement de l'ensemble: soit que les fondations aient été insuffisantes, soit que le mur ne soit pas vertical.

Si les murs sont fait avec d'autre matériaux (adobe, bois), il conviendra de s'assurer que ces derniers sont protégés contre d'éventuels aléas tels que les pluies (revêtement étanche) ou les termites (revêtement antiparasite). 

Causes: Des fissures sur les murs sont dues à un manque de soin dans la mise en œuvre par les équipes techniques (dosage en ciment insuffisant, mise en place précipité) ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: Des fissures structurelles peuvent conduire à un effondrement du mur, à une perte d'intimité de la latrine et conduire à son abandon.

10-Etanchéité toit (fissures, clou de charpente et conduite d'aération): Cette remarque concerne plutôt les latrines communautaires dans la mesure où elles sont systématiquement équipées de toits étanches (ce n'est pas le cas des latrines familiales). 
	Le matériau plus fréquent sont les feuilles de zinc. Elles doivent être proprement mises en œuvre (chevauchement des feuilles de zinc sur 15 cm au minimum
), les clous de charpente doivent être étanche (voir schéma ci contre), et la jonction entre
	[image: image4.png]


[image: image5.png]



Illustration d'un clou pour toiture de zinc et principe de recouvrement des feuilles de zincs.


le toit et la conduite d'aération (quand cette dernière le perce) doit également être étanchéifiée, préférentiellement avec un collier de bitume
.

Causes: Un toit non étanche est due à un manque de soin dans la mise en œuvre par les équipes techniques (mise en place précipité, matériaux et outils inadaptés) ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: Un toit non étanche conduit à une perte de confort d'usage (en saison des pluies notamment.

	11-Entrée latrine sous vent dominant, drain des eaux de surface: En général, le principe des latrines à fosse ventilée (VIP latrine) est largement incompris de la plupart des partenaires. Une latrine ventilée ne se limite pas à une simple conduite d'aération posée sur la fosse mais comprend un ensemble d'éléments visant à orienter la circulation de l'air depuis l'extérieur vers la fosse puis de la fosse vers l'extérieur.
Pour que l'air pénètre dans la latrine, il est nécessaire que son
	
[image: image6.png]" NMoustiquaire
Direction du vent

. métalique
N
050m
. Conduite d'aération
Vontiation T —m
Canal de drainage Cloison en bois, matériaux locaux,
des eaux de surface tarpoline , ou magonnerie (béton,

briques)

Fondation en béton armée ou
magonnerie (pierre, briques)




Principaux éléments constitutifs d'une latrine VIP (d'après ACF)


entrée soit orientée face aux vents dominant. S'il existe plusieurs vents dominant en cours de saison, l'orientation se fera en fonction de celui prépondérant en saison froide.
Causes: Une latrine non orientée face au vent dominant peut-être due à une méconnaissance des principes d'une latrine à fosse ventilée ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: Une latrine à fosse ventilée mal orientée fonctionnera moins bien. Les principales conséquences sont une perte de confort d'usage (odeur).

12-Conduite d'aération exposée au soleil (nord/sud): Une fois l'aération de l'extérieur vers l'intérieur assurée (cf note 9), il convient de canaliser l'air depuis la latrine vers l'extérieur. L'exposition de la conduite d'aération au soleil
 va permettre de chauffer l'air qu'elle contient qui va s'échapper par son sommet et créer ainsi une dépression dans la fosse qui va aspirer à son tour l'air de la latrine. L'ensemble permet la circulation naturelle de l'air depuis l'intérieur de la cabine vers l'extérieur à travers la cheminée. Le sommet de la conduite doit être de 50cm supérieur au faîte du toit (sommet, voir schéma ci-dessus).

Causes: Une conduite d'aération insuffisamment exposée au soleil (située par exemple à l'intérieur de la latrine) peut-être due à une méconnaissance des principes d'une latrine à fosse ventilée ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: Une conduite d'aération insuffisamment exposée au soleil ne permettra pas une circulation optimale de l'air dans celle-ci et peut conduire à une perte de confort d'usage (odeur).

13- Conduite d'aération protégée des UV (uPVC, PEX, enduit): Afin que la conduite d'aération puisse chauffer et assurer ainsi la circulation de l'air dans la latrine, il est nécessaire que celle-ci ne soit pas sensible à la chaleur, en particulier aux rayons ultra-violet du soleil, ce qui n'est pas le cas du PVC classique
. Aussi est-il préférable d'employer d'autre matériaux (Polyéthylène anti UV: PEX, uPVC) ou de protéger le PVC avec un enduit (bitume, peinture d'extérieurs).
Causes: Une conduite d'aération insuffisamment protégée contre les UV (celle en PVC par exemple) peut-être due à une méconnaissance des matériaux à employer ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: Une conduite d'aération insuffisamment protégée contre les UV, celles en PVC en particulier se détériore rapidement (fissures puis craquelures). A terme, les risques sont que la rupture du cycle oro-fécal ne soit plus garantie et que l'utilité de la latrine soit compromise.

	14-Assise conduite d'aération: Parce qu'elle est située à l'extérieur, il est nécessaire de s'assurer que les points d'ancrage de la conduite d'aération soient tiennent suffisamment bien la conduite pour éviter que celle-ci ne se détériore sous l'action du vent et/où lors des opérations de maintenance. Les conduites d'aération doivent donc être correctement maintenue par des colliers le long de la cloison et guidée par un manchon au niveau de sa base (connexion avec la dalle). 
Causes: Une assise de conduite d'aération insuffisamment ancrée  peut-être due à une 
	[image: image7.png]Colfrs o &
long de la

conduite |4 Manchon a la base





Eléments d'assise de la conduite d'aération


méconnaissance technique ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).

Conséquences: Une assise de conduite d'aération insuffisamment ancrée se détériore rapidement (et pourrait ne pas permettre une intervention aisée sur la dalle en cas de maintenance ou réparation). A terme, les risques sont que la rupture du cycle oro-fécal ne soit plus garantie (rupture de la conduite d'aération) et que l'utilité de la latrine soit compromise.

15-Moustiquaire sur conduite d'aération: Un des derniers éléments crucial des latrines à fosse ventilée est la pose d'une moustiquaire au sommet de la conduite d'aération afin de piéger les mouches attirée par la lumière. L'absence de moustiquaire rend l'ensemble du dispositif inopérant. Les moustiquaires en plastique se détériore rapidement sous l'action conjuguée du soleil (UV) et des gaz d'aération (sulfure d'hydrogène). Aussi les moustiquaires devraient-elle être en métal. Ces derniers subissant également les actions des gaz d'aération, il est souhaitable que les communautés disposent de stocks de remplacement (si elles ne sont pas accessibles localement).
Causes: L'absence de moustiquaire au sommet de la conduite d'aération peut-être due à une méconnaissance des principes d'une latrine à fosse ventilée ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: L'absence de moustiquaire au sommet de la conduite d'aération rend l'ensemble du dispositif de ventilation (VIP) inopérant: le cycle oro-fécal est maintenu et le projet inopérant.

	16-Vidange de la fosse: Pour les latrines familiales, il est plus simple de creuser une nouvelles fosse à proximité que de vidanger la fosse une fois remplie. Ce n'est pas le cas pour les latrines construites en dur (cloisons) ou là ou l'espace est limité (centre de santé, école, etc.). Il est alors souhaitable de s'assurer que la fosse soit accessibles de l'extérieur pour en faciliter sa vidange.

Causes: Des latrines pérennes dont la fosse n'est pas accessible pour des opérations de vidanges sont dues à des défauts de conception ou de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
	[image: image8.png]Moustiquaire
métallique.

Tuyau de.
ventiationextérieur
protége contre les

Trappe étanche

Drain externe Drain externe

NSSSNY




Principe d'une latrine avec fosse à accès externe


Conséquences: L'impossibilité d'accès à la fosse (ou sa difficulté) tend à compromettre sa pérennité (durée de vie limitée) ou à créer un risque sanitaire lors des opérations de vidange (vidange par le trou de défécation).

17-Trou de défécation couvert: la couverture du trou de défécation est élément indispensable à l'efficacité de la latrine, qu'elle soit à fosse ventilée (VIP) ou non. En l'absence de couverture, les mouches peuvent sortir de la fosse et le cycle oro-fécal est maintenu. La couverture du trou peut-être réalisé avec en utilisant un siphon (modèle de latrine fonctionnant à l'eau) ou avec un simple couvercle étanche (une planche en bois étanche
 et équipée d'un manche)
	[image: image9.png]un reliquat d'eau doit
toujours étre présent
dans le siphon
20-30mm

7omm ]



 (d'après ACF)
	[image: image10.png]Latrine séche.

|

Morceau de chambre 3
air assurant létanchéité.
de la fermetuer




[image: image11.png]Latrine séche, exemple de
couverture avec ouverture &
pied







Exemple de couverture de trou de défécation
Causes: Des latrines dont le trou de défécation est ouvert peut-être due à une méconnaissance des principes d'une latrine à fosse ventilée, un manque de sensibilisation des communautés ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique). 
Conséquences: L'absence de couverture du trou de défécation maintien le cycle oro-fécal. La latrine ne remplit pas ses fonctions initiale rend l'opération inutile.

18-Séparation garçon/fille/personnel: Pour tout type de latrine dépendant d'un service public (école, centre de santé), le nombre de latrine nécessaire doit non seulement faire la distinction homme/femme mais tenir en compte les besoins du personnel de ce service. Omettre les besoins du personnel du service dont dépendent ces latrines conduit ces derniers à se réserver une latrine pour leur propre usage (en général celui destiné aux femmes). Le type d'usager (homme/femme/personnel) doit être clairement indiqué sur la latrine par un marquage pérenne (affichage papier à éviter).

Par ailleurs, il n'est pas rare que les communautés décident de condamner certaines latrines pour des usages futurs ou occasionnels (pour des invités de marque, par exemple). Il est par conséquent recommandé de vérifier l'accès et l'usage de l'ensemble des latrines.

Causes: Un nombre de latrine insuffisant ou un accès restreint à certaines d'entre elles  peut-être du à une négligence de la part des chefs de projet (défaut de conception), un manque de sensibilisation des communautés ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).

Conséquences: la conséquence est une réduction du nombre de latrine initialement destiné aux bénéficiaires et un risque sanitaire accru.

	19-Système de collecte de l’eau de pluie: Les systèmes de collecte d'eau de pluie visent en général à stocker de l'eau en vue du lavage des mains après l'usage des latrines. Ils sont constitués d'un système de collecte de l'eau de pluies (gouttières) qui achemine l'eau collectée vers des réservoirs, eux mêmes équipés d'une prise d'eau (robinet).
· Les gouttières devraient être horizontales ou orientées vers le réservoir de stockage;
	[image: image12.png]Prise de vidange

Trop Plein

£

Drain & puits
perdu (ou
drain naturel)





Eléments constitutif d'un captage d'eau de pluie


· Le réservoir doit pouvoir être entretenu (accès intérieur) et, par conséquent, purgé (prise de vidange). Il devrait être complété par un trop plein pour drainer les eaux captées une fois rempli. Son volume devrait faire l'objet d'un dimensionnement sommaire entre les besoins à couvrir (lavage des mains) et la ressource disponibles (pluviométrie);
· Le robinet devrait être protégé (verrou) pour éviter que l'eau stockée soit détournée pour des usages domestiques par les concessions voisines;

· Un drain situé au pied du robinet doit pouvoir diriger les eaux vers un puits perdus (ou un drain naturel);

· Les règles d'usages devraient être affichées (sous forme d'illustration) au niveau du robinet (sur le réservoir par exemple).

Les gestionnaires du système devraient être doté en produit d'entretien (javel, brosse) et de pièces détachées de rechange (rivets pour gouttières, joint, robinet)

Causes: Un système de collecte d'eau de pluie mal conçu (absence de vidange ou de trop plein) ou mal entretenu (absence de savon, gouttières obstruées, etc.) peut-être du à une méconnaissance technique, un manque de sensibilisation des communautés ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).
Conséquences: Le risque à terme est un dysfonctionnement et/ou un détournement de l'objet initial du captage rendant l'opération peu pertinente.

20- Etanchéité connectique collecte eau de pluie: Le système de collecte d'eau de pluie doit pouvoir acheminer et stocker l'eau collectée de façon étanche:
· Les gouttières doivent pouvoir acheminer l'eau vers le réservoir sans perte;

· Les connectiques du réservoir (au niveau du robinet de lavage des main, de la prise de vidange) ainsi que les équipement de contrôle (robinet de lavage, vanne de vidange) ne doivent pas présenter de fuites;

Causes: Une connectique insuffisamment étanche peut-être du à un manque d'entretien (donc de sensibilisation) de la part des communautés ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).

Conséquences: Une connectique insuffisamment étanche conduit à une vidange permanente du réservoir et à un usage limité de la structure pendant les quelques heures qui suivent les précipitations.
21-Existence d'un poste de lavage des mains: Indépendamment de la présence (ou non) d'un système de collecte d'eau de pluie, toute les latrines devraient être équipées d'un poste de lavage des mains sans quoi il est peu probable que les usagers pratique celui-ci au sortir des latrines.

Causes: L'absence de poste de lavage des main peut-être du à une méconnaissance technique (défaut de conception) ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).

Conséquences: L'absence de poste de lavage des mains ne permet pas ledit lavage et rend les activités de sensibilisation inhérentes peu pertinentes.

22-Présence d’eau au niveau du poste de lavage des mains: La présence d'eau au niveau du poste de lavage des mains permet d'attester du bon fonctionnement du dispositif mis en place.

Causes: L'absence d'eau au niveau du poste de lavage des main peut-être du à une méconnaissance technique (défaut de conception), à un manque d'entretien (donc de sensibilisation) de la part des communautés ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).

Conséquences: L'absence d'eau au niveau du poste de lavage des mains ne permet pas ledit lavage et rend les activités de sensibilisation inhérentes peu pertinentes.

23-Présence de savon au niveau du poste de lavage des mains: La présence de savon au niveau du poste de lavage des mains permet d'attester du bon fonctionnement du dispositif mis en place. Il est recommandé qu'il soit rattaché à la structure (dans un filet lié au réservoir par une corde par exemple) pour évité qu'il ne soit volé.
Causes: L'absence de savon au niveau du poste de lavage des main peut-être du à une méconnaissance technique (défaut de conception), à un manque d'entretien (donc de sensibilisation) de la part des communautés ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).

Conséquences: L'absence de savon au niveau du poste de lavage des mains limite l'efficacité dudit lavage et rend les activités de sensibilisation inhérentes peu pertinentes.

24-Entretien/nettoyage de la cabine (dalle): Les dalles des latrines doivent être parfaitement propres sans présence d'excréta ni autres déchets.

Causes: la présence de déjections sur la dalle  peut-être du à un manque d'entretien (donc de sensibilisation) de la part des communautés ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).

Conséquences: La présence de déchets (et d'excréta en particulier) tend à compromettre la rupture du cycle oro-fécal à l'origine de.la construction de la latrine. L'opération n'a que  très peu d'impact vis à vis de la problématique sanitaire initialement ciblée.

25-Entretien/nettoyage de la gouttière: les gouttières doivent être régulièrement entretenues en particulier si des arbres sont situés en bordure des latrines (où des feuilles pourraient se déposer dans les gouttières). Les enfants peuvent en être également responsables (par jeu). l'absence d'entretien des gouttière peut conduire à leur obstruction ou leur rupture. L'évacuation ou le stockage des eaux de pluie (si un dispositif est prévu en aval) n'est alors plus permis.
Causes:  Des gouttière endommagées ou obstruées peuvent-être dû à un manque d'entretien (donc de sensibilisation) de la part des communautés ou à un défaut de supervision de la part du personnel encadrant (chef d'équipe, superviseur, chef de projet et coordinateur technique).

Conséquences: L'obstruction ou la détérioration des gouttières tend à limiter leur rôle d'acheminement (ou d'évacuation) des eaux de pluies. Cela rend leur présence (ainsi que l'éventuel dispositif de stockage aval) inefficace.

 



 
� Les illustrations figurant dans les notes sont d’après ACF, Water, Sanitation and Hygiene for populations at risks, Herman, 2005.  Disponible en ligne à �HYPERLINK "http://www.actionagainsthunger.org/publication/2008/01/water-sanitation-and-hygiene-manual-populations-risk"�http://www.actionagainsthunger.org/publication/2008/01/water-sanitation-and-hygiene-manual-populations-risk�. 


� La présence d'un point d'eau à proximité et la connaissance de celle de la profondeur de l'eau en saison des pluies (par les populations locales) peut fournir cette estimation.


� Si l'eau arrive dans le puits dans la même direction que la latrine, il est probable que l'aquifère soit passé sous la latrine (et donc, soit contaminé) avant d'arriver au puits; si l'eau arrive dans la direction opposée, le risque de contamination est bien moindre.


� Les dosage classique pour béton sont de l'ordre de 1:2:4 en volume (1 volume de ciment, 2 de sable, 4 de graviers) ou 1:1:2 en mise en oeuvre (1 sac de ciment, 1 brouette de sable, 2 de graviers). Il est possible qu'un dosage soit respecté mais que la dalle soit fragile: c'est le cas lorsqu'elle vient juste d'être mise en oeuvre (<3 jours) ou si le sable et/ou le gravier employés n'étaient pas de bonne qualité (le mélange gravier-sable doit être homogène, avec des diamètres de grains variant linéairement entre 0.25 et 25mm).


� Des détournements de ciment peuvent être suspéctés.


� 6 pouces.


� Le ciment tend à se craqueler avec la dilatation des feuilles de zincs sous l'effet de la chaleur). Le même phénomène se produit avec la dilatation de la conduite d'aération quand elle est faite de matériaux plastique (PVC, uPVC).


� Au sud ou sud ouest dans l'hémisphère nord, et au nord ou nord-ouest dans l'hémisphère sud


� Pour distinguer le type de matériaux employé pour la conduite: chercher les caractéristiques techniques reportées le long de celle-ci.


� L'étanchéité de la planche doit assurer qu'il n'existe aucune ouverture lorsque celle-ci est posée sur le trou de défécation, cela peut être facilement réalisé en clouant une chambre à air sur le pourtour de la planche.





_1423472137

